## Reporte de alarmas
SUNNY APP ¦ REPORTE DIARIO DE ALARMAS
Plataforma GoodWe
Fecha del reporte: 24/10/2026 ¦ Generado: 10:36:14 ¦ Zona horaria: America/Bogota (UTC-05:00)
Período de consulta: alarmas activas al momento de la lectura en la plataforma
Total de registros | Alarmas activas | Críticas activas |  | Resueltas | Plantas afectadas |  | Mayor duración activa
11 | 11 | 1 |  | 0 | 9 |  | 78 d 20 h 51 min · Pérdida de PE
Hora de alarma | Nombre de la planta | SN | Equipo | Tipo de alarma | Nombre de la alarma | Estado | Situación | Duración | Sugerencia
2026-10-24 07:44 | 527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh) | 5010KNBN25AL0074 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Nueva | 02 h 49 min | Check Ground Wire
2026-10-24 05:50 | 482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh) | 54200DSC251S0107 | Inversor 2 | Información de condición de operación | Pérdida de TC | Ocurriendo | Nueva | 04 h 43 min | Check CT wiring
2026-10-24 05:49 | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | 56000NBB25AL0077 | Inversor 2 | Información de condición de operación | Pérdida de TC | Ocurriendo | Nueva | 04 h 44 min | Check CT wiring
2026-10-24 05:49 | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | 56000NBB25AL0079 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de TC | Ocurriendo | Nueva | 04 h 44 min | Check CT wiring
2026-10-24 05:48 | Villa Valentina | 56000NBB262L0036 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de TC | Ocurriendo | Nueva | 04 h 45 min | Check CT wiring
2026-10-16 11:13 | Patricia Ninco Caguan | 56000NBB263L0102 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Nueva | 7 d 23 h 20 min | Check Ground Wire
2026-10-03 15:07 | 625. Coorporación universiteria del huila, corhuil | 5017KDTR257L0023 | Inversor 1 | Eventos de protección | Corte de energía de la red | Ocurriendo | Persistente | 20 d 19 h 26 min | 1. The alarm goes away when the grid comes back up. 2. Check if the AC wiring or the switch is disconnected.
2026-09-25 01:45 | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | 56000NBB25AL0077 | Inversor 2 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Persistente | 29 d 08 h 48 min | Check Ground Wire
2026-08-23 14:09 | 601 Ramiro Núñez | 56000NBB262L0047 | Inversor 2 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Persistente | 61 d 20 h 25 min | Check Ground Wire
2026-08-06 14:43 | 600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | 56000NBB262L0005 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de TC | Ocurriendo | Persistente | 78 d 19 h 50 min | Check CT wiring
2026-08-06 13:43 | 600 Granja Productora | 56000NBB262L0005 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Persistente | 78 d 20 h 51 min | Check Ground Wire

## Resumen ejecutivo
SUNNY APP ¦ RESUMEN EJECUTIVO DE ALARMAS
Plataforma GoodWe · 24/10/2026 10:36 (America/Bogota)
Alarmas activas por planta (top 10) |  | Distribución por tipo de alarma |  | Distribución por estado
Planta | Cantidad | Tipo | Cantidad | Estado · situación | Cantidad
507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | 3 | Información de condición de operación | 10 | Ocurriendo · Nueva | 6
527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh) | 1 | Eventos de protección | 1 | Ocurriendo · Persistente | 5
482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh) | 1
Villa Valentina | 1
Patricia Ninco Caguan | 1
625. Coorporación universiteria del huila, corhuil | 1
601 Ramiro Núñez | 1
600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | 1
600 Granja Productora | 1
Alarmas activas más antiguas (top 5)
Planta | Duración | Alarma | Equipo | SN
600 Granja Productora | 78 d 20 h 51 min | Pérdida de PE | Inversor 1 | 56000NBB262L0005
600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | 78 d 19 h 50 min | Pérdida de TC | Inversor 1 | 56000NBB262L0005
601 Ramiro Núñez | 61 d 20 h 25 min | Pérdida de PE | Inversor 2 | 56000NBB262L0047
507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | 29 d 08 h 48 min | Pérdida de PE | Inversor 2 | 56000NBB25AL0077
625. Coorporación universiteria del huila, corhuil | 20 d 19 h 26 min | Corte de energía de la red | Inversor 1 | 5017KDTR257L0023
Cómo leer este resumen
• Es una foto de las alarmas que estaban activas en la plataforma GoodWe en el momento de la lectura.
• Por planta: muestra dónde se concentran las alarmas. Una planta con varias alarmas debe revisarse primero.
• Por tipo: los "Eventos de protección" suelen requerir atención más rápida. La "Información de condición de operación" son avisos del equipo (por ejemplo, pérdida de PE o de TC) que el equipo técnico debe validar en sitio; no confirman por sí solos un daño físico.
• Nueva / Persistente: "Nueva" significa que el sistema la detectó por primera vez hoy; "Persistente", que ya venía de lecturas anteriores. No indica cuándo empezó la alarma: eso lo dice la columna Duración.
• Alarmas más antiguas: llevan más tiempo sin resolverse; son la prioridad de seguimiento.
• Las alarmas resueltas salen automáticamente del reporte y no se muestran aquí.