## Reporte de alarmas
SUNNY APP ¦ REPORTE DIARIO DE ALARMAS
Plataforma GoodWe
Fecha del reporte: 08/10/2026 ¦ Generado: 21:32:14 ¦ Zona horaria: America/Bogota (UTC-05:00)
Período de consulta: alarmas activas al momento de la lectura en la plataforma
Total de registros | Alarmas activas | Críticas activas |  | Resueltas | Plantas afectadas |  | Mayor duración activa
7 | 7 | 1 |  | 0 | 7 |  | 63 d 07 h 47 min · Pérdida de PE
Hora de alarma | Nombre de la planta | SN | Equipo | Tipo de alarma | Nombre de la alarma | Estado | Situación | Duración | Sugerencia
2026-10-08 05:53 | 482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh) | 54200DSC251S0107 | Inversor 2 | Información de condición de operación | Pérdida de TC | Ocurriendo | Nueva | 15 h 38 min | Check CT wiring
2026-10-03 15:07 | 625. Coorporación universiteria del huila, corhuil | 5017KDTR257L0023 | Inversor 1 | Eventos de protección | Corte de energía de la red | Ocurriendo | Nueva | 5 d 06 h 23 min | 1. The alarm goes away when the grid comes back up. 2. Check if the AC wiring or the switch is disconnected.
2026-09-25 06:12 | 527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh) | 5010KNBN25AL0074 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Nueva | 13 d 15 h 18 min | Check Ground Wire
2026-09-25 01:45 | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | 56000NBB25AL0077 | Inversor 2 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Nueva | 13 d 19 h 45 min | Check Ground Wire
2026-08-23 14:09 | 601 Ramiro Núñez | 56000NBB262L0047 | Inversor 2 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Persistente | 46 d 07 h 21 min | Check Ground Wire
2026-08-06 14:43 | 600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | 56000NBB262L0005 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de TC | Ocurriendo | Persistente | 63 d 06 h 47 min | Check CT wiring
2026-08-06 13:43 | 600 Granja Productora | 56000NBB262L0005 | Inversor 1 | Información de condición de operación | Pérdida de PE | Ocurriendo | Persistente | 63 d 07 h 47 min | Check Ground Wire

## Resumen ejecutivo
SUNNY APP ¦ RESUMEN EJECUTIVO DE ALARMAS
Plataforma GoodWe · 08/10/2026 21:32 (America/Bogota)
Alarmas activas por planta (top 10) |  | Distribución por tipo de alarma |  | Distribución por estado
Planta | Cantidad | Tipo | Cantidad | Estado · situación | Cantidad
482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh) | 1 | Información de condición de operación | 6 | Ocurriendo · Nueva | 4
625. Coorporación universiteria del huila, corhuil | 1 | Eventos de protección | 1 | Ocurriendo · Persistente | 3
527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh) | 1
507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | 1
601 Ramiro Núñez | 1
600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | 1
600 Granja Productora | 1
Alarmas activas más antiguas (top 5)
Planta | Duración | Alarma | Equipo | SN
600 Granja Productora | 63 d 07 h 47 min | Pérdida de PE | Inversor 1 | 56000NBB262L0005
600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | 63 d 06 h 47 min | Pérdida de TC | Inversor 1 | 56000NBB262L0005
601 Ramiro Núñez | 46 d 07 h 21 min | Pérdida de PE | Inversor 2 | 56000NBB262L0047
507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | 13 d 19 h 45 min | Pérdida de PE | Inversor 2 | 56000NBB25AL0077
527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh) | 13 d 15 h 18 min | Pérdida de PE | Inversor 1 | 5010KNBN25AL0074